## Záradék
DOM-AD Group Kft
1015 Budapest, Batthyány u 59
ZÁKÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ZÁKÁNY |  | 2018-11-22
MÁJUS 1. U. 6.
8852 Zákány, Petőfi utca 6. alatti általános iskola
tornaterem energetikai felújítása
gáz és központi fűtés szerelési munkák
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 2584544 | 1862033
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 2584544 | 1862033
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 4446577
2.2 Áfa | 27% | 1200576
3. A munka ára |  | 5647153

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 67500
Irtás, föld- és sziklamunka | 14579 | 304743
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 14850 | 14850
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 864750 | 800880
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 1690365 | 567660
Szellőztetőberendezések | 0 | 106400
Összesen: | 2584544 | 1862033

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.11.1.4 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén | 5 | óra | 0 | 6500 | 0 | 32500
2 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 25000 | 0 | 25000
3 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db | 0 | 10000 | 0 | 10000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 67500

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-5.1.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály | 28.8 | m3 | 0 | 5000 | 0 | 144000
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 7.2 | m3 | 0 | 2200 | 0 | 15840
3 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 16.8 | m3 | 0 | 2100 | 0 | 35280
4 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, Természetes szemmegoszlású homok | 4.78 | m3 | 3050 | 1250 | 14579 | 5975
5 | 21-004-5.1.2.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen, kézi erővel, talajosztály: V-VI. | 24 | m2 | 0 | 1980 | 0 | 47520
6 | 21-008-1.1.2 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban | 28.78 | m3 | 0 | 1600 | 0 | 46048
7 | 21-011-1.1.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, elszállítással, vagy elterítéssel talajosztály I-IV. | 4.8 | m3 | 0 | 2100 | 0 | 10080
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 14579 | 304743

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-005-5.1-0110132 | PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között PIPELIFE PE gáz nyomócső SDR 11 átmérő/falv. arány PE100, 32x 3,0 mm, PE100G032X3EN200S | 33 | m | 450 | 450 | 14850 | 14850
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 14850 | 14850

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 360 | m | 0 | 750 | 0 | 270000
2 | 81-003-1.1.1.1.1.5-0243024 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm | 15 | m | 2690 | 900 | 40350 | 13500
3 | 81-004-1.5.1.1.1.1.1-0337390 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 12 Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d15x1,2, | 80 | m | 700 | 600 | 56000 | 48000
Cikkszám: 29252
4 | 81-004-1.5.1.1.1.1.2-0337391 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 15 Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, | 160 | m | 840 | 700 | 134400 | 112000
Cikkszám: 29253
5 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0337392 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5, | 80 | m | 1300 | 750 | 104000 | 60000
Cikkszám: 29254
6 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0337393 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, | 40 | m | 1635 | 900 | 65400 | 36000
Cikkszám: 29255
7 | 81-004-1.5.1.1.2.1.2-0337038 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 Geberit Mapress | 63 | db | 925 | 550 | 58275 | 34650
szénacél 90°-os KB ív, d15, Cikkszám: 20302
8 | 81-004-1.5.1.1.2.1.2-0337180 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 Geberit Mapress | 42 | db | 1600 | 580 | 67200 | 24360
szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d15-1/2", Cikkszám: 21703
9 | 81-004-1.5.1.1.2.1.3-0337253 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 15 Geberit Mapress | 4 | db | 700 | 600 | 2800 | 2400
szénacél szűkítő, d18-15, Cikkszám: 22303
10 | 81-004-1.5.1.1.2.1.4-0337255 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress | 4 | db | 850 | 600 | 3400 | 2400
szénacél szűkítő, d22-15, Cikkszám: 22305
11 | 81-004-1.5.1.1.2.1.4-0337256 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress | 2 | db | 960 | 650 | 1920 | 1300
szénacél szűkítő, d22-18, Cikkszám: 22306
12 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0337203 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress | 8 | db | 2555 | 800 | 20440 | 6400
szénacél BM egyenes csatlakozó idom, d28-3/4", Cikkszám: 21808
13 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0337257 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress | 2 | db | 1260 | 785 | 2520 | 1570
szénacél szűkítő, d28-15, Cikkszám: 22307
14 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0337258 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress | 6 | db | 1310 | 770 | 7860 | 4620
szénacél szűkítő, d28-18, Cikkszám: 22308
15 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0337259 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress | 4 | db | 1440 | 800 | 5760 | 3200
szénacél szűkítő, d28-22, Cikkszám: 22309
16 | 81-004-1.5.1.1.2.2.2-0337021 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 Geberit Mapress | 21 | db | 820 | 800 | 17220 | 16800
szénacél 90°-os BB ív, d15, Cikkszám: 20102
17 | 81-004-1.5.1.1.2.2.2-0337080 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 Geberit Mapress | 16 | db | 850 | 760 | 13600 | 12160
szénacél kerülő, d15, Cikkszám: 20802
18 | 81-004-1.5.1.1.2.2.2-0337241 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 Geberit Mapress | 6 | db | 660 | 770 | 3960 | 4620
szénacél áttolókarmantyú, d15, Cikkszám: 22102
19 | 81-004-1.5.1.1.2.2.3-0337022 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 15 Geberit Mapress | 22 | db | 900 | 620 | 19800 | 13640
szénacél 90°-os BB ív, d18, Cikkszám: 20103
20 | 81-004-1.5.1.1.2.2.3-0337232 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 15 Geberit Mapress | 6 | db | 600 | 700 | 3600 | 4200
szénacél karmantyú, d18, Cikkszám: 22003
21 | 81-004-1.5.1.1.2.2.4-0337023 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress | 8 | db | 1200 | 800 | 9600 | 6400
szénacél 90°-os BB ív, d22, Cikkszám: 20104
22 | 81-004-1.5.1.1.2.2.4-0337233 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress | 6 | db | 770 | 950 | 4620 | 5700
szénacél karmantyú, d22, Cikkszám: 22004
23 | 81-004-1.5.1.1.2.2.4-0337331 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress | 4 | db | 23300 | 2000 | 93200 | 8000
szénacél tengely irányú kompenzátor, d22, Cikkszám: 23924
24 | 81-004-1.5.1.1.2.2.5-0337024 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress | 12 | db | 1690 | 1185 | 20280 | 14220
szénacél 90°-os BB ív, d28, Cikkszám: 20105
25 | 81-004-1.5.1.1.2.3.2-0337095 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 Geberit Mapress | 6 | db | 1630 | 1185 | 9780 | 7110
szénacél szűkített "T"-idom, d15-18-15, Cikkszám: 21103
26 | 81-004-1.5.1.1.2.3.3-0337101 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 15 Geberit Mapress | 6 | db | 200 | 1185 | 1200 | 7110
szénacél szűkített "T"-idom, d18-15-18, Cikkszám: 21204
27 | 81-004-1.5.1.1.2.3.4-0337103 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress | 8 | db | 1400 | 1185 | 11200 | 9480
szénacél szűkített "T"-idom, d22-15-22, Cikkszám: 21206
28 | 81-004-1.5.1.1.2.3.5-0327105 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress | 8 | db | 2705 | 1185 | 21640 | 9480
szénacél szűkített "T"-idom, d28-15-28, Cikkszám: 21209
29 | 81-004-1.5.1.1.2.3.5-0327106 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress | 6 | db | 2330 | 1185 | 13980 | 7110
szénacél szűkített "T"-idom, d28-18-28, Cikkszám: 21210
30 | 81-004-1.5.1.1.2.3.5-0327107 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress | 16 | db | 2550 | 1185 | 40800 | 18960
szénacél szűkített "T"-idom, d28-22-28, Cikkszám: 21211
31 | 81-013-1.1-0130983 | Védőburkolat elhelyezése NA 50 bordás, perforálatlan műanyag csőből | 13 | m | 765 | 2730 | 9945 | 35490
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 864750 | 800880

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-4.2.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig | 1 | db | 0 | 7500 | 0 | 7500
2 | 82-000-4.2.6 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok | 16 | db | 0 | 2000 | 0 | 32000
3 | 82-000-4.2.8 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak szaniter szivattyúk víz-fűtés | 1 | db | 0 | 3500 | 0 | 3500
4 | 82-001-7.2.2-0133075 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva Dado gáz gömbcsap, 1/2" BB névleges nikkelezett | 1 | db | 1630 | 1400 | 1630 | 1400
5 | 82-001-7.3.2-0130610 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 20 Mofém AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00 | 4 | db | 1950 | 1440 | 7800 | 5760
6 | 82-001-7.3.3-0341660 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva SPIROVENT AA 075 1" levegő leválasztó BM | 1 | db | 6200 | 1500 | 6200 | 1500
7 | 82-001-7.3.3-0341661 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva Fernox Total Filter TF1 Compact nagy telj, átfolyó (in-line) rendszerszűrő 1" | 1 | db | 6980 | 1500 | 6980 | 1500
8 | 82-001-16.2.3-0116042 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-1 típusú, egyenes kivitelű, visszatérő elzáró szelep, 1/2", Csz: 1.3723.41 | 21 | db | 1225 | 1500 | 25725 | 31500
9 | 82-001-16.2.5-0116082 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett HERZ TS-90 típusú, egyenes kivitelű termosztát szeleptest, 1/2", Csz: 1.7723.91 | 21 | db | 2500 | 1500 | 52500 | 31500
10 | 82-001-17.1.2-0116135 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva HERZ "MINI" termosztatikus szelepfej beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, HERZ-TS szeleptesthez, fehér színű, Csz: 1.9200.60 | 21 | db | 2600 | 1500 | 54600 | 31500
11 | 82-003-1.1.2-0245436 | Gázmérő csatlakozás készítése, alaplemezzel, kétcsonkú mérőhöz DN 25 Perógáz T 25 F fali iker nyomásszabályzó-mérő szekrény G5/4"-R1/2" csatlakozó készlettel, acél védőcsövekkel, D32-G5/4" KPE-acél összekötőkkel | 1 | db | 15000 | 2000 | 15000 | 2000
12 | 82-004-3.1.1-0241562 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtőcsőkígyóval, melegvíztároló berendezés elhelyezése és fűtésoldali bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 200 l-ig IMMERGAS UBS 125 V típusú indirekt melegvíztároló | 1 | db | 235000 | 35000 | 235000 | 35000
13 | 82-010-6.3.1-0322003 | Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, felszerelve, kombinált fűtő és vízmelegítő, kondenzációs kazán, elektromos bekötés nélkül, 40 kW teljesítményig IMMERGAS Victrix Superior 32 X ErP kondenzációs | 1 | db | 375000 | 20000 | 375000 | 20000
fűtő gázkazán
14 | 82-011-1.1.2.2.3-0240206 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 20 Emiflex 1/2" 26-52 cm inox gázbekötőcső | 1 | db | 860 | 900 | 860 | 900
15 | 82-012-3.2.1.4-0423461 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 685 W | 4 | db | 16000 | 7000 | 64000 | 28000
16 | 82-012-3.2.1.4-0423463 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1028 W | 4 | db | 20300 | 7000 | 81200 | 28000
17 | 82-012-3.2.1.4-0423465 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1370 W | 1 | db | 27500 | 7000 | 27500 | 7000
18 | 82-012-3.2.1.4-0423468 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1120 mm, fűtőteljesítmény: 1919 W | 1 | db | 35000 | 7000 | 35000 | 7000
19 | 82-012-3.2.2.4-0423374 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm felett 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 21K-S típus, 2-soros, 1 konvektorlemez borítással, 600x2000 mm, fűtőteljesítmény: 2714 W | 11 | db | 55500 | 7000 | 610500 | 77000
20 | 82-013-14-0320845 | Elektronikus fűtésszabályozó készülék érzékelőkkel kazánok égővezérléséhez, felszerelve, elektromos bekötéssel Immergas időjársfüggő szabályzó kazán + fűtési + tárolófűtési kör vezérlésére, 1 db távszabályzóval, érzékelőkkel, kompletten | 1 | klt | 42600 | 3500 | 42600 | 3500
21 | 82-016-12.2 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 125000 | 0 | 125000
22 | 82-016-13.2 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 70000 | 0 | 70000
23 | 82-016-14.1.3-0241031 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkésztő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek 100/60 mm-es tetőkivezető, IMMERGAS 3.016833 | 1 | db | 13800 | 1500 | 13800 | 1500
24 | 82-016-15.3-0241584 | Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 100/60 vizsgáló idom, IMMERGAS 3.024599 | 1 | db | 5200 | 3900 | 5200 | 3900
25 | 82-016-15.3-0241585 | Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 100/60 toldócső, IMMERGAS 3.012089 | 1 | db | 7800 | 4800 | 7800 | 4800
26 | 82-016-15.3-0241590 | Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, indító idom, IMMERGAS 3.012086 | 1 | db | 11000 | 5000 | 11000 | 5000
27 | 82-016-16.3-0243146 | Kiegészítők füstgázkészletekhez Magastető gallér kazán levegő-füstgáz rendszeréhez | 1 | db | 10470 | 1400 | 10470 | 1400
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 1690365 | 567660

## Szellőztetőberendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-000-1 | Csövek, idomok, szerelvények bontása Meglévő széntüzelésű kazán kéményének bontása, daruzással | 280 | kg | 0 | 380 | 0 | 106400
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 106400