## Záradék
DOM-AD Group Kft
1015 Budapest, Batthyány u 59
ZÁKÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ZÁKÁNY |  | 2018-11-22
MÁJUS 1. U. 6.
8852 Zákány, Petőfi utca 6. alatti általános iskola
tornaterem energetikai felújítása
víz-csatornaszerelési munkák
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 824550 | 286630
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 824550 | 286630
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 1111180
2.2 Áfa | 27% | 300019
3. A munka ára |  | 1411199

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 41500
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 21800
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 12000
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 115 | 1380
Általános épületgépészeti szigetelés | 21600 | 14400
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 52380 | 44000
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 750455 | 151550
Összesen: | 824550 | 286630

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.11.1.4 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén | 2 | óra | 0 | 6500 | 0 | 13000
2 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 28500 | 0 | 28500
,
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 41500

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, Meglévő szennyvízvezeték feltárása | 1 | m3 | 0 | 15000 | 0 | 15000
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 1 | m3 | 0 | 3800 | 0 | 3800
3 | 21-008-1.1.2 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban | 1 | m3 | 0 | 3000 | 0 | 3000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 21800

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között | 12 | m | 0 | 1000 | 0 | 12000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 12000

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-016-6.1 | Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel | 1 | db | 40 | 600 | 40 | 600
2 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, vízminta vizsgálat | 1 | db | 75 | 780 | 75 | 780
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 115 | 1380

## Általános épületgépészeti szige
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-001-1.3.1.1-0125703 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése polietilén védőcsőhéjjal, Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: S-PLUS-22 | 36 | m | 600 | 400 | 21600 | 14400
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 21600 | 14400

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311001 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben, 16,2x2,6 mm, 10 bar, 95 C fok, | 16 | m | 850 | 325 | 13600 | 5200
130121
2 | 81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311003 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben, 20x2,9 mm, 10 bar, 95 C fok, | 20 | m | 1300 | 390 | 26000 | 7800
130131
3 | 81-002-3.2.1.2.1-0130981 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, | 2 | m | 390 | 1300 | 780 | 2600
KAEM032/1M
4 | 81-002-3.2.1.2.3-0130983 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, | 14 | m | 500 | 1600 | 7000 | 22400
KAEM050/1M
5 | 81-002-3.2.1.2.6-0131031 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE KG-PVC vízvezetéki lefolyócső, 110x2,6x2000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, | 2 | m | 2500 | 3000 | 5000 | 6000
KGEM110/2M
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 52380 | 44000

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 1 | db | 0 | 2200 | 0 | 2200
2 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 1 | db | 0 | 5500 | 0 | 5500
3 | 82-000-3.6 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal | 1 | db | 0 | 3150 | 0 | 3150
4 | 82-000-3.11.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, elektromos hőtároló, 51-120 liter között | 2 | db | 0 | 7700 | 0 | 15400
5 | 82-001-7.2.1-0110911 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) Mofém csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00 | 2 | db | 2050 | 1500 | 4100 | 3000
6 | 82-001-7.2.1-0110912 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) Mofém csempeszelep piros, 1/2", Kód: 164-0015-00 | 2 | db | 2300 | 1700 | 4600 | 3400
7 | 82-004-3.1.1-0722441 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtőcsőkígyóval, melegvíztároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 200 l-ig IMMERGAS UBS 125 V HMV-tároló, biztonsági szerelvényekkel | 1 | db | 298500 | 42000 | 298500 | 42000
8 | 82-005-19.1-0220233 | Szövetbetétes gumitömlő elhelyezése, DN 15-32 Szövetbetétes víztömlő, 1 MPa 18 mm | 6 | m | 650 | 600 | 3900 | 3600
9 | 82-009-5.1-0112631 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70 | 1 | db | 13600 | 5600 | 13600 | 5600
11 | 82-009-9.2.2.2-0319322 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben, 90x90 cm | 1 | db | 34000 | 5600 | 34000 | 5600
12 | 82-009-9.6.2.1-0319363 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanykabin kerettel, biztonsági üveggel, 90x90x185 cm | 1 | db | 122200 | 6600 | 122200 | 6600
13 | 82-009-10.6-0319173 | Kádak és zuhanyzók kiegészítő elemei, króm kapaszkodó | 1 | db | 25000 | 1500 | 25000 | 1500
15 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 4 | db | 6500 | 1200 | 26000 | 4800
16 | 82-009-13.1-0230011 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag UNITAR WC öblítőtartály,szerelvényekkel, fehér | 1 | db | 7500 | 2500 | 7500 | 2500
17 | 82-009-17.1-0110161 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 5 | db | 800 | 1630 | 4000 | 8150
18 | 82-009-19.2.1-0332051 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, Kludi Maris egykaros zuhanycsap, fali kivitel, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, 15 l/perc, R: 388420581 | 2 | db | 15240 | 4000 | 30480 | 8000
19 | 82-009-19.3.2-0332048 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, Kludi Maris egykaros mosdócsap, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, lefolyógarnitúra, flexibilis csatlakozás, 15 l/perc, R: 383810581 | 1 | db | 19000 | 5600 | 19000 | 5600
20 | 82-009-19.6-0332391 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, Kludi ZENTA 1S zuhanygarnitúra, fix zuhanytartó, Logoflex gégecső 1250 mm, króm/fehér, R: 6065091-00 | 2 | db | 12320 | 4000 | 24640 | 8000
21 | 82-009-19.8.1-0332112 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep Kludi Medi-Care egykaros orvosi mosdócsap,kar csak vízszintesen mozgatható, Care vízsugárszabályzó, kerámiabetét, 8 l/perc R: 341120524 | 1 | db | 62000 | 4000 | 62000 | 4000
22 | 82-009-21.1-0110007 | HL21Csöpögtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 1 | db | 3335 | 1500 | 3335 | 1500
23 | 82-009-21.3.4.1-0238001 | Padló alatti illetve falbaépíthető bűzelzáró, összeszerelhető bűzelzárók elhelyezése, Schlüter-KERDI-DRAIN rozsdamentes padlóösszefolyó szett | 1 | db | 24700 | 900 | 24700 | 900
24 | 82-009-31.2-0334792 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega csőszifon, műanyag, 1 1/4 x 32, Cikkszám: 105 952 | 1 | db | 1600 | 3000 | 1600 | 3000
25 | 82-009-31.3-0334750 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, Zuhanyleeresztő és szifon króm fedővel | 1 | db | 2500 | 3000 | 2500 | 3000
29 | 82-016-1.2.1-0350100 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, Élcsiszolt tükör 60x40cm-es, tükörrögzítőkkel | 1 | db | 4000 | 1500 | 4000 | 1500
30 | 82-016-2.1-0221001 | Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-BOX fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040 | 1 | db | 12300 | 800 | 12300 | 800
31 | 82-016-3.1-0221011 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez, Rendelési szám: B&K 200040 | 1 | db | 12500 | 950 | 12500 | 950
32 | 82-016-3.1-0221014 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Toalettpapír adagoló fém, fehérre szinterezett, normál tekercshez, Rendelési szám: B&K M785C | 1 | db | 10000 | 1300 | 10000 | 1300
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 750455 | 151550