## Záradék
Premier Ablakvilág Kft
1095 Budapest
Ipar u. 2/A.
ZÁKÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ZÁKÁNY |  | Kelt: 2018.11.21.
MÁJUS 1. U. 6.
8852 Zákány, Petőfi utca 6. alatti általános iskola
tornaterem energetikai felújítása
víz-csatornaszerelési munkák
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 782645 | 246860
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 782645 | 246860
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 1029505
2.2 Áfa | 27% | 277966
3. A munka ára |  | 1307471

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 37000
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 15500
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 10200
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 85 | 1150
Általános épületgépészeti szigetelés | 18000 | 12600
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 53300 | 40660
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 711260 | 129750
Összesen: | 782645 | 246860

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.11.1.4 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén | 2 | óra | 0 | 6000 | 0 | 12000
2 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 25000 | 0 | 25000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 37000

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, Meglévő szennyvízvezeték feltárása | 1 | m3 | 0 | 10000 | 0 | 10000
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 1 | m3 | 0 | 3000 | 0 | 3000
3 | 21-008-1.1.2 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban | 1 | m3 | 0 | 2500 | 0 | 2500
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 15500

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között | 12 | m | 0 | 850 | 0 | 10200
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 10200

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-016-6.1 | Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel | 1 | db | 25 | 500 | 25 | 500
2 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, vízminta vizsgálat | 1 | db | 60 | 650 | 60 | 650
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 85 | 1150

## Általános épületgépészeti szige
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-001-1.3.1.1-0125703 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése polietilén védőcsőhéjjal, Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: S-PLUS-22 | 36 | m | 500 | 350 | 18000 | 12600
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 18000 | 12600

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311001 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben, 16,2x2,6 mm, 10 bar, 95 C fok, | 16 | m | 925 | 350 | 14800 | 5600
130121
2 | 81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311003 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben, 20x2,9 mm, 10 bar, 95 C fok, | 20 | m | 1355 | 350 | 27100 | 7000
130131
3 | 81-002-3.2.1.2.1-0130981 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, | 2 | m | 350 | 1200 | 700 | 2400
KAEM032/1M
4 | 81-002-3.2.1.2.3-0130983 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, | 14 | m | 450 | 1490 | 6300 | 20860
KAEM050/1M
5 | 81-002-3.2.1.2.6-0131031 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE KG-PVC vízvezetéki lefolyócső, 110x2,6x2000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, | 2 | m | 2200 | 2400 | 4400 | 4800
KGEM110/2M
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 53300 | 40660

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 1 | db | 0 | 2000 | 0 | 2000
2 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 1 | db | 0 | 5000 | 0 | 5000
3 | 82-000-3.6 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal | 1 | db | 0 | 2900 | 0 | 2900
4 | 82-000-3.11.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, elektromos hőtároló, 51-120 liter között | 2 | db | 0 | 7000 | 0 | 14000
5 | 82-001-7.2.1-0110911 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) Mofém csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00 | 2 | db | 1990 | 1600 | 3980 | 3200
6 | 82-001-7.2.1-0110912 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) Mofém csempeszelep piros, 1/2", Kód: 164-0015-00 | 2 | db | 2100 | 1600 | 4200 | 3200
7 | 82-004-3.1.1-0722441 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtőcsőkígyóval, melegvíztároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 200 l-ig IMMERGAS UBS 125 V HMV-tároló, biztonsági szerelvényekkel | 1 | db | 285000 | 35000 | 285000 | 35000
8 | 82-005-19.1-0220233 | Szövetbetétes gumitömlő elhelyezése, DN 15-32 Szövetbetétes víztömlő, 1 MPa 18 mm | 6 | m | 610 | 500 | 3660 | 3000
9 | 82-009-5.1-0112631 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70 | 1 | db | 11600 | 4800 | 11600 | 4800
11 | 82-009-9.2.2.2-0319322 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben, 90x90 cm | 1 | db | 31500 | 5000 | 31500 | 5000
12 | 82-009-9.6.2.1-0319363 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanykabin kerettel, biztonsági üveggel, 90x90x185 cm | 1 | db | 115000 | 5000 | 115000 | 5000
13 | 82-009-10.6-0319173 | Kádak és zuhanyzók kiegészítő elemei, króm kapaszkodó | 1 | db | 20700 | 1100 | 20700 | 1100
15 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 4 | db | 6200 | 800 | 24800 | 3200
16 | 82-009-13.1-0230011 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag UNITAR WC öblítőtartály,szerelvényekkel, fehér | 1 | db | 6500 | 1500 | 6500 | 1500
17 | 82-009-17.1-0110161 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 5 | db | 710 | 1560 | 3550 | 7800
18 | 82-009-19.2.1-0332051 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, Kludi Maris egykaros zuhanycsap, fali kivitel, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, 15 l/perc, R: 388420581 | 2 | db | 14985 | 3500 | 29970 | 7000
19 | 82-009-19.3.2-0332048 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, Kludi Maris egykaros mosdócsap, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, lefolyógarnitúra, flexibilis csatlakozás, 15 l/perc, R: 383810581 | 1 | db | 18230 | 5000 | 18230 | 5000
20 | 82-009-19.6-0332391 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, Kludi ZENTA 1S zuhanygarnitúra, fix zuhanytartó, Logoflex gégecső 1250 mm, króm/fehér, R: 6065091-00 | 2 | db | 11100 | 3500 | 22200 | 7000
21 | 82-009-19.8.1-0332112 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep Kludi Medi-Care egykaros orvosi mosdócsap,kar csak vízszintesen mozgatható, Care vízsugárszabályzó, kerámiabetét, 8 l/perc R: 341120524 | 1 | db | 56900 | 3500 | 56900 | 3500
22 | 82-009-21.1-0110007 | HL21Csöpögtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 1 | db | 3000 | 1000 | 3000 | 1000
23 | 82-009-21.3.4.1-0238001 | Padló alatti illetve falbaépíthető bűzelzáró, összeszerelhető bűzelzárók elhelyezése, Schlüter-KERDI-DRAIN rozsdamentes padlóösszefolyó szett | 1 | db | 31400 | 500 | 31400 | 500
24 | 82-009-31.2-0334792 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega csőszifon, műanyag, 1 1/4 x 32, Cikkszám: 105 952 | 1 | db | 1670 | 3100 | 1670 | 3100
25 | 82-009-31.3-0334750 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, Zuhanyleeresztő és szifon króm fedővel | 1 | db | 2000 | 2600 | 2000 | 2600
29 | 82-016-1.2.1-0350100 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, Élcsiszolt tükör 60x40cm-es, tükörrögzítőkkel | 1 | db | 3500 | 1100 | 3500 | 1100
30 | 82-016-2.1-0221001 | Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-BOX fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040 | 1 | db | 11900 | 750 | 11900 | 750
31 | 82-016-3.1-0221011 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez, Rendelési szám: B&K 200040 | 1 | db | 11000 | 750 | 11000 | 750
32 | 82-016-3.1-0221014 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Toalettpapír adagoló fém, fehérre szinterezett, normál tekercshez, Rendelési szám: B&K M785C | 1 | db | 9000 | 750 | 9000 | 750
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 711260 | 129750